ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ  КОМПЛЕКСЫ

|  | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Обрабатывающий комплекс с ПК Персональный компьютер (системный блок, дисплей, принтер). Программное обеспечение для ввода, визуализации, обработки, автоматической интерпретации и хранения данных, адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения регистраторов к ПК. |
| 2 | Обрабатывающий комплекс (без ПК, с установкой на ПК заказчика) Программное обеспечение для ввода, визуализации, обработки, автоматической интерпретации и хранения данных (носитель информации с ПО), адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения регистраторов к ПК |
| 3 | Обрабатывающий комплекс СМАД (без ПК, с установкой на ПК заказчика) Программное обеспечение для ввода, визуализации, обработки, автоматической интерпретации и хранения данных СМАД (носитель информации с ПО), адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения регистраторов к ПК |

###### Аксессуары и расходные материалы

|  | Наименование |
| --- | --- |
|  | Устройство зарядное |
|  | Устройство зарядное (для КТ-07-АД-3/12Р) |
|  | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 |
|  | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3/12Р |
|  | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-АД-3/12Р |
|  | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения / положения тела трехэлектродный |
|  | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения / положения тела семиэлектродный |
|  | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения / положения тела десятиэлектродный |
|  | Одноразовый ЭКГ – электрод взрослый |
|  | Манжета большая (34 – 51 см) |
|  | Манжета средняя (25 – 40 см) |
|  | Манжета малая (18 – 26 см) |
|  | Cалфетки одноразовые для манжет (большие) упаковка 50 шт. |
|  | Cалфетки одноразовые для манжет (средние) упаковка 50 шт. |
|  | Cалфетки одноразовые для манжет (малые) упаковка 50 шт. |
|  | Датчик канала АД (Датчик тонов Короткова) |
|  | Датчик храпа / дыхания |
|  | Датчик пульсоксиметрический (мягкий) |
|  | Датчик пульсоксиметрический (жесткий) |
|  | Адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения регистраторов к ПК |
|  | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-07-3/12 |
|  | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-1 |
|  | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-07-АД-3/12Р |

Рекомендуемые наборы аксессуаров в расчете на 1 год работы:

- Для регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – 3/12»

кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный  –  2 шт.,  кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный  –  1 шт.,  зарядное устройство – 1 шт., элемент питания  –  1 шт., одноразовые ЭКГ-электроды – 100 шт.

- Для  регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – 3/12Р»

кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный  –  2 шт.,  кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный  –  1 шт., датчик пульсоксиметрический – 1 шт., датчик храпа/дыхания – 20 шт.,  зарядное устройство – 1 шт., элемент питания  –  2 шт., одноразовые ЭКГ-электроды –100 шт.

- Для  регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – АД-3»

кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный  –  2 шт.,  кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный  –  1 шт., датчик канала АД – 2 шт, манжеты (1 большая, 2 средние, 1 малая), набор одноразовых салфеток для манжет,  зарядное устройство – 1 шт., элемент питания  –  2 шт., одноразовые ЭКГ-электроды – 100 шт.

- Для  регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – АД- 3/12Р»

кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный  –  2 шт.,  кабель для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный  –  1 шт.,   датчик канала АД – 2 шт., манжеты (1 большая, 2 средние, 1 малая), набор одноразовых салфеток для манжет, датчик пульсоксиметрический – 1 шт., датчик храпа/дыхания – 20 шт.,  зарядное устройство – 1 шт., элемент питания  –  2 шт., одноразовые ЭКГ-электроды  –  100 шт.

- Для  регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – АД-1»

кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трехэлектродный – 2 шт., датчик канала АД – 2 шт, манжеты (1 большая, 2 средние, 1 малая), набор одноразовых салфеток для манжет, зарядное устройство – 1 шт., элемент питания  –  2 шт., одноразовые ЭКГ-электроды – 50 шт.

При покупке комплекса «КАРДИОТЕХНИКА» предоставляется возможность бесплатного  обучения одного специалиста Заказчика на цикле повышения квалификации по программе  «Холтеровское мониторирование»

редакция 07.04.2022